Le PIC

Le Plan d'Installation de Chantier

SOMMAIRE

Rôle d'un PIC

Localisation et fonction des différents postes principaux

Méthodologie d'élaboration d'un PIC

Un plan d’installation de chantier P.I.C est généralement établi à partir d’un plan de masse.

Il définit :
Les matériels fixes nécessaires à la réalisation des ouvrages,
Les cantonnements pour accueillir le personnel du chantier.

Il sert à aussi à obtenir :
- Les autorisations d’installations de grues, de survol des grues sur les terrains ou les bâtiments voisins, de travaux sur la voie publique, de déviation de voie émanant des services techniques des mairies ou des préfectures de police.
- Les autorisations d’installer le chantier suivant les règles d’hygiène et de sécurité des services de l’inspection du travail.

## Exemple de P.I.C :

1. Rôle d'un PIC
a. Organiser le déroulement du chantier
- il permet de prévoir les différentes phases de réalisation en déplaçant le moins possibles les hommes, les matériels, les matériaux,
- faciliter la cohabitation et le dialogue entre les différents corps d’états, utiliser au mieux l’espace disponible.

b. Ordonner le chantier
- gain de temps : diminuer les temps unitaires (TU),
- éviter les pertes (matériaux) et double emplois (matériels),
- améliorer la sécurité : humaine + matériel (clôture + gardiennage + alarme),
- améliorer la qualité (réussir du premier coup au moindre coût), vitrine.

Bleu / - humains : rendez-vous, accidents, / - matériels : livraison, déplacements, / - réseaux : fuites, pannes, raccordements, / utilisations de grillages avertisseurs et tubes / de couleurs normalisées. / c. Positionner les éléments	Eau
Jaune	Gaz
Rouge	Electricité
Vert	Courants faibles et téléphone
Ocre jaune	Assainissement
Marron	Télédistribution
Blanc	Eclairage public

1. Localisation et fonctions des différents postes principaux

Rep	Désignation	Localisation	Fonctions
1	Engins de levage (GAT, GAMR, GA)	L’aire de balayage / Doit couvrir les bâtiments, le poste de bétonnage, les aires de préfabrication, armatures et stockage. Eviter le survol des riverains.	Manutentionner les matériaux, les matériels des divers postes aux lieux de mise en œuvre.
2	Poste de bétonnage (centrale à béton, malaxeur / de mortier.	Proche de l’accès principal accessible aux camions de livraison (granulats, ciment, silos, trémies).	Fabriquer le mortier ou le béton.
3	Aire de préfabrication	Près des bâtiments à construire.	Préfabriquer les ouvrages élémentaires (acrotères, poteaux, poutres, prédalles non précontraintes). / Fabrication des coffrages bois.
4	Aire de ferraillage	Proche des bâtiments à construire et de l’aire de préfabrication.	Découper, façonner les armatures.
5	Aire de stockage	Proche des accès aire protégée (vols de matériaux sur le bâtiment).	Stocker les matériaux, éléments préfabriqués et matériels avant leur utilisation. / Stocker la terre végétale.
6	Cantonnements (bureaux, sanitaires, réfectoires, hébergements, magasin, caravanes	A proximité d’un accès du chantier. Si possible hors de l’aire de balayage. Les éléments peuvent être superposables ou se trouver dans le bâtiment réalisé.	Accueillir le personnel du chantier et les intervenants (réunion de chantier, ¼ d’heure de sécurité), dans des conditions d’hygiène et de sécurité. / Favoriser les communications entre les intervenants. Stocker les matériaux et matériels sensibles.
7	Réseaux : eau, gaz, électricité, téléphones, air comprimé, égout	Enterrés ou aériens, à la périphérie des bâtiments. / Stockage eau.	Alimenter les postes de travail (armoires de distribution). Evacuer les eaux.
8	Clôture ou palissade ou balises	A la périphérie du chantier.	Isoler le chantier de la voie publique (intrusion, vols, accidents).

Un P.I.C doit faire apparaître en plus des postes principaux définis ci-dessus, la position :

  - des obstacles naturels (végétation, roche) et industriels (poteaux, regards),
  - du panneau de chantier (N° permis de construire, noms des maîtres d’œuvre et d’ouvrage, noms et qualités des entreprises, délais, coûts…).
  - Des accès et des voies de circulation,
  - De la benne à gravats,
  - Du poste de lavage éventuel des camions…

Méthodologie d'élaboration d'un PIC
a) Préambule

Phases	Démarches / Règles
Visiter le site, identifier l’environnement	Faire l’état des lieux et prendre connaissance des accès au chantier, de la topographie du terrain et du voisinage.
Analyser les pièces écrites du D.C.E	Etudier les plans, coupes, détails techniques du projet. / Lister toutes les contraintes imposées par la / C.C.T.P et le C.C.A.P. / Les moyens matériels et humains nécessaires.
Contacter les services administratifs et les riverains	Prendre connaissances des conditions de travail (nuisances sonores et visuelles tolérées, horaires de travail, horaires de circulation). / Définir le survol des bâtiments voisins et l’utilisation des diverses voies. / Identifier les règles d’hygiène et de sécurité. / Obtenir les autorisations d’ouverture de chantier.
Etablir un fond de plan	A partir du plan de masse, représenter l’ouvrage à construire, l’emprise du terrassement, les accès et routes existantes, les ouvrages voisins, les réseaux et les obstacles (arbres à conserver).

b) Elaboration du PIC

Phases	Démarches / Règles
Positionner le ou les engins de levage	A. Schématiser les grues et indiquer : / Longueur de flèche et contre flèche (zone d’interférence), / longueur et largeur des voies de grue, marque, type, caractéristiques, / HSC, charge maxi soulevée, charge en bout de flèche, / penser au démontage et à l’emprise de l’embase et /ou des pieds stabilisateurs.
BPE / BFC	Suivant l’importance du chantier le béton sera : BPE : on prévoit l’aire de stationnement des camions toupies, / BFC : on place la centrale à béton et on représente les parcs à granulats, le silo à ciment.
Les aires de coffrages, ferraillages, préfabrication	Dimension, sécurité.
Représenter les cantonnements	Les dimensions et le nombre de baraques destinées au personnel est fonction de l’effectif et de la durée du chantier.
Représenter les réseaux	A partir du transformateur, on positionne les armoires de distribution électrique puis on trace les réseaux pour approvisionner les postes (ou groupe électrogène). / De la même manière pour l’adduction en eau et les lignes téléphoniques. / Prévoir un local de confinement pour le compresseur.
Représenter les aires de stockages et les voies de circulation	Les aires de stockage doivent être représentées.
Représenter les équipements divers	Clôture de chantier, panneau de chantier, éclairage, poste de lavage, benne à gravats.

c) Déterminations des matériels

Effectifs du chantier

Légende:
- Abscisse : Le nombre de jour
- Ordonné: Le nombre de personnes sur le chantier

Type de chantier	Remarques
Chantier de type 1	Chantier entre 0 et 4 mois et qui n'accueil pas plus de 20 salariés
Chantier de type 2	Chantier entre 15 jours et 4 mois et qui accueil plus de 20 salariés
Chantier de type 3	Chantier de plus de 4 mois et qui accueil de 0 à plus de 20 salariés

Exemples de cantonnements JCR-EQUIPEMENTS :

Cantonnements, baraques de chantier :

Installations d’accueil dans les chantiers / X / X / X / X		Chantier / type 1	Chantier / type 2	Chantier / type 3
Abri	Local ou emplacement pour changer de / vêtements. Il est situé près du travail et à l’abri des intempéries, toléré en sous-sol si propre, aéré et éclairé.	X
Abris-clos / et vestiaire	Local aéré, éclairé, chauffé en saison froide. / Local avec armoires (surface minimum du local > 1,25 m² par personne).		X	X
Repas et / matériel de / réfectoire	Lieu couvert pour repas, aéré, éclairé, chauffé en saison froide. / Abris-clos pour un nombre de repas < 25, aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Tables, sièges, vestiaires en nombre / suffisant. / Local restauration si le nombre de repas > 25. Tables et sièges en nombre suffisant / (surface minimum > 1,5 m² par personne). / Garde-manger et chauffe gamelles installés dans l’abri ou dans un lieu couvert. / X		X	X
Eau	Eau pour la boisson : eau potable fraîche > 3 litres par jour et par travailleur. / Eau pour la toilette en quantité suffisante. Potable sauf impossibilité. / Eau chaude : un robinet d’eau potable pour 10 personnes prenant leur repas.	X X	X X	X X X
Installations / sanitaires	Lavabos ou rampes pour la toilette : 1 orifice au moins pour 5 travailleurs. Local avec lavabos : un lavabo pour 10 personnes au plus. / Douches obligatoires pour tous travaux salissants : 1 pour 8 personnes.		X	X X
Cabinets / d’aisances	Cabinets d’aisances : 1 cabinet pour 20 travailleurs hommes et 1 WC pour 20 femmes.	X	X	X
Urinoirs	Urinoirs : 1 pour 20 personnes, placés dans un local chauffé et éclairé.			X
Poste de / secours	Boîte de secours présente dans tous les types de chantiers. / Un infirmier est obligatoire pour 200 personnes.	X	X	X

Vous allez ensuite réaliser un PIC par rapport au plan de la maison (Sujet Bac Pro TCB 2017)